## 845AM5DIC
Codigo | Descripcion | Precio Venta | Inventario
217122000A35533 |  | 0 | 0
11222004001201 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON, FRIO 220V, INVERTER 32 | 2699 | 2
11320079000016 | ADAPTADOR HEXAGONAL DE MOTOR OSCILADOR | 85 | 3
17401204002105 | ADAPTADOR USB HEMBRA PARA MODULO WIFI | 98 | 4
17438200000161 | AGUJA DE ENCENDIDO, SECADORA AUTOMATICA 22KG, SMG022D | 495 | 1
12122000000350 | ARO PARA BUJE | 89 | 4
810985432 | ASPA CONDENSADOR 2 TON, NEX / UVC, MODELO: JUZ6.395.10008 | 719 | 3
810550099 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 35.5 CM X 13.8 CM | 429 | 0
950070127 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 36 X 11 CM | 410 | 2
11320009000049 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 39 CM X ANCHO 14 CM (0.8) | 489 | 4
10333004 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 40 CM X ANCHO 11 CM (0.8) | 455 | 0
810539605 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 40 CM X ANCHO 11.4 CM (0.8) | 485 | 1
13320009000052 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 40.7 CM X ANCHO 13 CM | 420 | 6
12100105000821 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 41.5 CM X ANCHO 12.9 CM (0.8) | 399 | 5
12100105000961 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 41.5CM X 13.3CM | 385 | 8
13320009000043 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 42.1C, X 11.7CM (0.8) | 439 | 2
12100105000051 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 42.7CM X 13.9CM (0.8) | 369 | 10
811144605 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 42CM X 12CM (0.8) | 445 | 4
12100105000881 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 43 CM X ANCHO 14.4 CM (0.8) | 399 | 2
13320009000053 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 44CM X 13.2CM (0.8) | 545 | 1
12100105000060 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 45.7 CM X ANCHO 14 CM (1.2) | 419 | 2
10335261 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 46 CM X ANCHO 14 CM (1.2) | 489 | 1
12100105000001 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 46 CM X ANCHO 18 CM (1.2) | 759 | 2
13320009000047 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 47CM X 14CM (1.2) | 689 | 1
10333023 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 49 CM X ANCHO 13.2 CM | 419 | 2
13320009000045 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 52.8CM X 15.8CM (1.2) | 719 | 2
12100105A00126 | ASPA CONDENSADOR DIAMETRO 53.5CM X 13.3CM (1.2) | 489 | 1
12100105000032 | ASPA VENTANA DIAMETRO 32 CM X ANCHO 8.5 CM (1.2) | 550 | 2
12100105000036 | ASPA VENTANA DIAMETRO 34.6 CM X ANCHO 9.4 CM (0.8) | 380 | 1
12100105000076 | ASPA VENTANA DIAMETRO 39.6CM X 10.2CM (1.2) | 419 | 0
CT-278AM | Abosinador,Expansor,Matraca Y Corta Tubo | 895 | 1
IHERE051 | Adaptador Alta Automotriz | 219 | 4
IHERE050 | Adaptador Baja Automotriz | 219 | 3
GB-AR1-1/2L | Aspersora Manual 1.5L GB | 145 | 3
12638000000029 | BANDA POLI V LAVADORA DIGITAL 19 KG | 199 | 2
12638000001161 | BANDA POLI V LAVADORA DIGITAL 22 KG | 199 | 2
12638200000022 | BANDA SECADORA 22 KG | 249 | 2
12122000024323 | BASE DE SENSOR DE AMBIENTE | 35 | 17
4300040032 | BOBINA SELENOIDE 220V | 195 | 3
MVP236T | BOMBA DE VACIO 3.6CFM 1/2HP 2ETAPAS 127V | 2559 | 11
12622000000131 | BUJE DE TURBINA MINISPLIT XTRASPLIT, MODELO: EWC091X, EXC121X, EWC181X,EWC261X | 70 | 7
810554649 | BUJE DE TURBINA UVC / VOX / Q17 / NEX, MODELO: JUZ6.261.003 | 70 | 1
7503044381713 | Base Hule Condensador Minisplit 4 Pza | 125 | 0
WT2301 | Boquilla Electronica Basic | 389 | 1
37103573056 | Boquilla Electronica GB Negra | 495 | 3
HT-809 | Boquilla Sencilla Map/Pro 1 Caìon Turner | 545 | 3
UL2317 | Boquilla Sensilla Basic | 295 | 1
TS99 | Boquilla Turner Max Premium Gb | 995 | 2
7502218490329 | Boya Gas R-134a 6.8kg | 1400 | 1
7502218490282 | Boya Gas R-22 6.8kg | 1865 | 0
7502218490572 | Boya Gas R-410a 5kg | 1200 | 2
7502218490336 | Boya R-134a 13.6kgs | 2000 | 1
7502218490299 | Boya R-22 13.6kgs | 2895 | 2
7502218490695 | Boya R-404a 10.9kgs | 1700 | 2
7502218490565 | Boya R-410a 11.3kgs | 1650 | 0
17400104000765 | CAPACITOR ALUMINIO 50+15UF 250VAC | 245 | 14
17122 | CAPACITOR ALUMINIO 70+15UF 250VAC | 275 | 8
17400101A00941 | CAPACITOR DE MOTOR 2.5UF 450VAC | 49 | 3
17438000001615 | CERRADURA DE PUERTA MODELO DLS-E5, LAVADORA DIGITAL 22KG | 400 | 3
17438000001614 | CERRADURA DE PUERTA, LAVADORA AUTOMATICA 22KG | 465 | 3
11002012002078 | COLOMBIA MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MODELO: YDK53-6CB(YDK53-6N-2) | 889 | 1
11103010002969 | COMPRESOR 1.5 TONELADAS,220V,R410A, MODELO:PA155M2A-3ETL1, LRA 36.5, TECNOLOGIA CONVENCIONAL | 2850 | 4
103877M | COMPRESOR 1.5TON R22 220V CONVENCIONAL | 3059 | 5
MOD:C-SC753H6K | COMPRESOR 10 TON 220V,TRIFASICO,220V,R22, MARCA:SANYO | 24995 | 4
103349M | COMPRESOR 1TON R22 110V CONVENCIONAL | 2159 | 4
103996M | COMPRESOR 1TON R22 220V CONVENCIONAL | 2159 | 2
MC-011E | COMPRESOR 1TON R410 110V CONVENCIONAL | 2159 | 2
11103010017053 | COMPRESOR 1TON R410 220V CONVENCIONAL | 2159 | 4
101318M | COMPRESOR 2TON R22 220V CONVENCIONAL | 3300 | 2
| COMPRESOR 2TON R410 220V CONVENCIONAL | 3469 | 3
1212 | COMPRESOR KSN140D21UFZ ASN | 2700 | 0
MDD10CB-12 | CONDENSADOR PARA DISPENSADOR DE AGUA | 319 | 6
CONTAC | CONTACTOR X2 | 300 | 0
30510521 | CONTROL REMOTO ABSOLUT X | 390 | 0
17317000A67769 | CONTROL REMOTO FRIO/CALOR, INVERTER X 1, 1.5, 2 TON, MOD: RG10A4(D)/BGEF | 349 | 2
13222041000178 | CONTROL REMOTO INVERTER 17 2022, X32 INVERTER, XLIFE 2021 | 410 | 4
17317000A04731 | CONTROL REMOTO LIFE + / XMAX / X2 / Life 12 / XPLUS / LIFE 12 2022, MOD: RG36B/BGE | 345 | 23
17317000A16088 | CONTROL REMOTO MAGNUM 17, 19, 21 Y INVERTER X | 385 | 3
17317000A63682 | CONTROL REMOTO MAGNUM 22 | 399 | 5
950079764 | CONTROL REMOTO MOD: NEX 2023 | 439 | 12
811322320 | CONTROL REMOTO NEX SOLO FRIO | 359 | 4
17317000000431 | CONTROL REMOTO PISO TECHO CI SERIES | 410 | 2
811038982 | CONTROL REMOTO Q17 | 425 | 4
9492208086 | CONTROL REMOTO UNIVERSAL CON EMPAQUE TIPO BLISTER | 289 | 7
811254615 | CONTROL REMOTO UVC INVERTER FRIO | 485 | 0
17317000A53266 | CONTROL REMOTO VENTANA BLU PLUS | 359 | 3
30510474 | CONTROL REMOTO X3 | 389 | 0
305001060081 | CONTROL REMOTO XR | 345 | 3
17317000A63818 | CONTROL REMOTO, 2 TON, MODELO: RG10B(D2)/BGEF | 359 | 3
IHERE025 | CORTA TUBO ROJO PREMIUM | 115 | 4
12938000000409 | CUERPO DEL EMBRAGUE LAVADORA AUTOMATICA 22 KG | 1940 | 0
12938000001941 | CUERPO DEL EMBRAGUE LAVADORA DIGITAL 22KG | 1859 | 1
12938000000386 | CUERPO DEL EMBRAGUE, LAVADORA AUTOMATICA 17 KG, LMA017D | 998 | 0
701822699709 | Cinta Momia Blanca 15m | 40 | 62
37103572837 | Cinta Momia Gb | 45 | 72
7503003799634 | Coil Cleaner 20lt | 730 | 0
7503003799610 | Coil Cleaner Ecologico 1lt | 50 | 13
7503003799627 | Coil Cleaner Ecologico 4lt Galon | 155 | 2
1000509570046 | Compresor Scroll Sanyo R22 230v/3ph/60hz 10 TON | 24995 | 0
6927259111209 | Control Universal 4000/1 AUTOPROGRAMABLE | 139 | 6
37103575333 | Control Universal 6000/1 AUTOPROGRAMABLE | 145 | 2
LG01 | DISPLAY LG | 350 | 8
123 | DISPLAY MIRAGE ABSOLUT X | 250 | 2
DISPLAY | DISPLAY V/MODELO | 200 | 4
X3 | DISPLAY X3 SPLIT | 250 | 0
37103575692 | Espuma Poliuretano G/B | 115 | 2
EXPUN01 | Expansor Universar Tubo | 195 | 3
7503005405540 | FRANELA DE LIMPIEZA | 18 | 0
7503003799818 | Foam Cleaner Cafe 1lt | 55 | 13
AD-CC-03 | Foam Cleaner Cafe 20lt | 789 | 1
7503003799825 | Foam Cleaner Cafe 4lt | 159 | 2
7503003799238 | Foam Cleaner Desengrasante 20lt | 755 | 1
7503003799214 | Foam Cleaner Desengrasante Amarrillo 1lt | 65 | 8
7503003799221 | Foam Cleaner Desengrasante Galon 4lt | 179 | 4
7503003799122 | Foam Cleaner Rosa 4lt | 225 | 4
7503003799115 | Foam Cleaner Rosado 1lt | 70 | 10
7503003799139 | Foam Cleaner Rosado 20L | 1150 | 2
7503003799511 | Foam Ice Machine 1lt | 159 | 9
7503003799528 | Foam Ice Machine 4lt | 495 | 2
7503003799412 | Foam Ice Machine Metal 1lt | 95 | 9
7503003799429 | Foam Ice Machine Metal 3.75 L | 255 | 2
7503003799436 | Foam Scale Cleaner 20lt | 799 | 1
XREF391 | Gas Agente Limpieza Erka-Flush 450grs | 285 | 7
7502218490114 | Gas Aquion Agente Limpieza Presurizado | 390 | 10
70042193558 | Gas Oxigeno GB Rojo | 359 | 5
7502218490749 | Gas R-134a Aquion 1kg | 200 | 6
7502218490060 | Gas R-134a Genetron 1kg | 240 | 12
7502218490046 | Gas R-22 Quimobasicos Genetron 1kg | 298 | 11
AQUION R-32 | Gas R-32 Aquion 650g | 269 | 12
7502218490015 | Gas R-404a Aquion 650g | 265 | 12
7502218490862 | Gas R-410a Aquion 650g | 200 | 13
70042193756 | Gas Turner Map/Pro G/B 400g Negro | 195 | 8
HRL-1400A | Hidrolavadora Gb 1160psi | 1785 | 2
HRL-1800C | Hidrolavadora Gb 1450psi | 1850 | 1
12138000035970 | IMPULSOR, LAVADORA DIGITAL 19 KG, LMA019D | 439 | 1
12138000001647 | IMPULSOR, LAVADORA SEMIAUTOMATICA 22 KG, LMS022M | 595 | 2
123456 | INSTALACION DE RELAY | 175 | N/A
17438200000344 | INTERRUPTOR DE LA TAPA, SECADORA 22 KG | 119 | 1
789456 | Instalacion Clima Certificado | 1400 | N/A
KITM5 | KIT DE INSTALACION 1/4 X 3/4 (ALUMINIO) | 619 | 3
KITM3 | KIT DE INSTALACION 1/4 X 3/8 (ALUMINIO) | 368 | 10
KITM4 | KIT DE INSTALACION 1/4 X 5/8 (ALUMINIO) | 498 | 3
KITM1 | KIT DE INSTALACION MIRAGE 1/4 X 1/2 (ALUMINIO) | 385 | 9
KITM2 | KIT DE INSTALACION MIRAGE 3/8 X 5/8 (ALUMINIO) | 515 | 7
11222009003823 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON CALOR 220V, MOD: XLIFE 2021 | 1389 | 1
13222002000881 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 110V XLIFE 2022 | 1299 | 1
13222002000507 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 220V, XLIFE 2022 | 1389 | 1
11222009003737 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO, 220V, MOD: XLIFE 2021 | 1100 | 1
13222002000403 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V XLIFE 2022 | 1419 | 2
11222009003736 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V, MODELO: XLIFE 2021 | 1089 | 2
11222009004106 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO 220V, MODELO: XLIFE 2021 | 1395 | 1
11222003002290 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR 3 TON CALOR 220V, INVERTER 17 2022 | 1559 | 1
17222000A61430 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR 3 TON CALOR 220V, MAGNUM 17 2022 | 1439 | 2
17222000A20671 | KIT TARJETA DE EVAPORADOR MAS CAJA DE CONTROL 2 TON CALOR 220V, MAGNUM 17 | 1239 | 2
11222003003100 | KIT TARJETA EVAPORADOR 1TON 220V S/FRIO, XLIFE | 995 | 1
11222003003082 | KIT TARJETA EVAPORADOR, 1 TON 110V S/FRIO, XLIFE | 1045 | 1
897 | LIBROS CONTABILIDAD | 280 | 0
MCB1218A | LONA DE MANTENIMIENTO PARA MINISPLIT 1 Y 1.5 TON | 429 | 7
MCB2436A | LONA DE MANTENIMIENTO PARA MINISPLIT DE 2 Y 3 TON | 500 | 9
LIBRO | Libro Artes | 280 | 0
MIM036D | MANOMETRO DIGITAL MIRAGE | 4985 | 0
11222004000636 | MODULO DE CONDENSADOR 1.5 TON CALOR 220V, MATT 17 | 2895 | 1
11222031001100 | MODULO DE CONDENSADOR 2 TON CALOR 220V, INVERTER 17 2022 | 2689 | 1
L17222000034265 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON CALOR 110V,INVERTER X2021 | 2249 | 2
17222000034199 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO 110V, FLEX INVERTER | 2089 | 2
17122000019192 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO 110V, MAGNUM 17, MAGNUM 19 PLATINUM | 2539 | 0
17222000031279 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO 110V, MAGNUM 21 | 2169 | 0
810891119 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO 110V, Q17 | 2535 | 1
17222000026291 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO 220V, INVERTER X | 2289 | 2
17222000034498 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO 220V, INVERTER X 2021 | 2389 | 2
17222000009933 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO, 220V, MAGNUM 17 | 2489 | 2
17122000038455 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO, 220V, MAGNUM 19 | 2611 | 2
17222000A60291 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO, CALOR, 220V, MAGNUM 16/CMF121Q/CMC121Q | 1885 | 0
17222000029534 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON FRIO,110V,INVERTER X | 2089 | 3
17122000061420 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON MAGNUM 22 220V | 1819 | 0
11222031001301 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1 TON, SOLO FRIO Y FRIO/CALOR 220V, INVERTER X32 | 2719 | 1
11222031001298 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1.5 TON 220V X32 | 2500 | 1
811028618 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1.5 TON FRIO,220V, Q17 | 4500 | 1
17222000024489 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1.5 TON FRIO,220V,INVERTER X | 2239 | 0
17222000034477 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1.5 TON FRO 220V, INVERTER X 2021 | 2359 | 8
17222000029533 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1TON CALOR 110V INVERTER X | 2295 | 2
17122000044537 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1TON CALOR 220V, INVERTER X | 2319 | 1
17122000A35374 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 1TON CALOR/FRIO 220V MAGNUM 19 | 2595 | 1
17222000A55513 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON CALOR, 220V, MAGNUM 19 | 3145 | 0
11222004001111 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON FRIO 220V, INVERTER 17 2022 | 3289 | 3
17222000034482 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON FRIO 220V, INVERTER X 2021 | 2445 | 1
17222000034282 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON FRIO 220V, MAGNUM 22 | 2995 | 4
17222000026694 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON FRIO, 220V, MAGNUM 19 | 3095 | 2
17222000028175 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON FRIO,220V, INVERTER X | 2889 | 1
17222000010149 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON FRIO,220V, MAGNUM 17 | 3149 | 4
810970594 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON FRIO,220V, Q17 | 3345 | 1
17122000000460 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON, MAGNUM 16 UNIVERSAL | 1589 | 1
17222000009488 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 3 TON CALOR 220V MAGNUM 17 | 6419 | 4
11222004000873 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 3 TON CALOR 220V, INVERTER 17 2022 | 5619 | 0
17122000045345 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR 4.5 TON CALOR, 220V, CI MAGNUM SERIES MOD: CLC541M/CLC541N | 6900 | 3
11222004000517 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR INVERTER 17 1 TON 110V | 2295 | 0
11222031001287 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR INVERTER 17 1 TON 220V | 1945 | 0
11222004001183 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR INVERTER 17 1 TON 220V | 2459 | 1
11222031001290 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR INVERTER 17 1.5 TON 220V | 2415 | 1
11222004001186 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR INVERTER 17 1.5 TON 220V | 2645 | 1
17222000009903 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR MAGNUM 17 1.5TON 220V | 2989 | 4
17122000061121 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR MAGNUM 19 1.5TON 220V | 2745 | 0
17122000061179 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR MAGNUM 22 1 TON 110V | 2195 | 3
17122000A42530 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR MOD: CMC121V INVERTER MAGNUM 22 | 1950 | 3
17122000A42789 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR MOD: CMC181V INVERTER MAGNUM 22 | 2100 | 1
17222000040296 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR MOD: CMC361V INVERTER MAGNUM 18 | 5659 | 1
17122000060489 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR MOD: CMF181V MAGNUM 22 | 2300 | 0
17222000A58814 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR MODELOS: 1.5 TON | 2600 | 1
17222000A59952 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR UNIVERSAL, MODELOS: CMF121K,CMC121K,CMF121N,CMC121N,CMF121E,CMC121E | 2400 | 0
11222031001451 | MODULO DE TARJETA DE CONDENSADOR X32 1TON S/FRIO 110V | 2359 | 2
11222003003828 | MODULO DE TARJETA DE EVAPORADOR X32 2TON 220V S/FRIO | 1398 | 2
810813429 | MODULO DE TARJETA DECONDENSADOR 1 TON FRIO 220V,Q17 | 2489 | 1
17122000055348 | MODULO DE TARJETA INVERSORA 4 Y 5 TON CALOR 220V, CI MAGNUM MOD: CLC481M/CLC481N/CLC601N | 7129 | 1
17122000034910 | MODULO DE TARJETA INVERSORA DE CONDENSADOR 5TON CALOR 220V, CI MAGNUM SERIES, MOD: CLC601M | 6685 | 0
811218092 | MODULO TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON CALOR 220V, UVC INVERTER Y VOX INVERTER | 2850 | 1
MWM170N | MODULO WIFI X32 | 510 | 2
MWM170B | MODULO WIFI+BLUETOOTH 2022 MAGNUM | 489 | 6
CJ190F | MOTOR AIRE VENTANA 220V ,MOD: YFK-190-6 | 1085 | 1
1501308003 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 110V, MOD: FW30U(YY030 956PL) | 819 | 1
810402687 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 110V, MOD: YDK40- 6H-8(AL) | 839 | 3
811174315 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 110V, MOD: YKT-26-6- 243L | 895 | 0
11002012009440 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 110V, MOD: YKT-32-6-202L | 725 | 0
11230004000133 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 110V, MOD: YKT-35-6-205 | 769 | 2
11002012000764 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 110V, MODELO:YDK23-6A | 745 | 2
11002012002434 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 110V,MODELO: YDK26-6A | 839 | 1
11002012A04773 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 11OV, MODELO: YKT-32-6-229L | 819 | 3
810943551 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V MODELO:YKT-28-6-243L | 998 | 4
11230005000058 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MOD: D-35 | 875 | 1
15013071 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MOD: FW48G(YDK 48 6) | 819 | 1
11230005000002 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MOD: TWZ24-A02(TWZ24-B02) | 1359 | 1
810582002 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MOD: YDK30- 6-33(AL) | 1069 | 0
810402686 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MOD: YDK40-6H-6(AL) | 849 | 5
11002015A00917 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MODELO ZKFN-34-8-1 | 815 | 1
11002015A01037 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MODELO: WZDK20-38G-W | 798 | 1
1501306729 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MODELO: YDK30-6K5 | 798 | 0
11002012A05033 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MODELO:YKT-24-6-236 | 910 | 2
11002012A04693 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MODELO:YKT25-6-51-3 | 985 | 4
11002015006761 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V, MODELO:ZKFN-40-8-1L | 989 | 1
11002012A02553 | MOTOR CONDENSADOR 1 TON 220V,MODELO: YKT-32-6-3L | 849 | 1
11002015A01477 | MOTOR CONDENSADOR 1, 1.5 Y 2 TON 220V, MOD: ZKFN-34-10-1 | 889 | 1
811237404 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON 220V, MOD: YKT- 33-6-14 | 969 | 1
11002012005430 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON 220V, MOD: YKT-28-6-201 | 739 | 1
11230004000406 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON 220V, MOD: YKT-39-6-1L | 1800 | 0
11002012031559 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON 220V, MOD: YKT-48-6-206-8 MAGNUM 17 | 959 | 5
11002012035134 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON 220V, MOD: YKT-48-6-214 | 949 | 0
11230005000012 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON 220V, MODELO: RDN-310-40-8 | 900 | 2
11002012A04614 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON 220V, MODELO:YKT-48-6-206-6 | 949 | 1
11002015000039 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON 220V,MODELO:WZDK34-38G-W(RDN-310-34-8) | 910 | 1
11002012A05453 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON 220V,MODELO:YKT-48-6-219 | 945 | 3
9VLMS181MC12 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 TON, YDK36-6J-1 | 769 | 2
11002015000366 | MOTOR CONDENSADOR 1.5 Y 2 TON 220V, MOD: ZKFN-80-8-3, 310VCD | 839 | 2
810901299 | MOTOR CONDENSADOR 1TON 110V, MOD: YKT-28-6-246L | 1086 | 1
11230005000046 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: D-65-8 | 1185 | 2
15013062 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: FW 68B(YDK68 6N) | 1019 | 0
810992979 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: SA50X | 1015 | 2
11002015000325 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: WZDK56-38G-W | 989 | 2
11002012A00221 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: YDK60-6B(YDK60-6D-4) | 1245 | 1
11230004000380 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: YDK68-6B-3 | 1780 | 4
11002012005429 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: YKT-63-6-200L | 1045 | 2
11002012A05293 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: YKT-63-6-204L | 1095 | 1
11002015A00817 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: ZKFN-50-8-2-3 | 1395 | 1
11002015000397 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MOD: ZKFN-5D-8-2 | 995 | 1
1501506801 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V, MODELO: YDK508J(LW50J) | 989 | 1
811185181 | MOTOR CONDENSADOR 2 TON 220V,MODELO:YDK68-6E8 | 1319 | 1
11002015A00096 | MOTOR CONDENSADOR 3 TON 220V, MOD: WZDK120-38G-W(ZKFN-120-8-2) | 1695 | 2
11230005000019 | MOTOR CONDENSADOR 3TON 220V, MOD: D-69-8 | 1459 | 1
11002012033055 | MOTOR CONDENSADOR, 1 TON, 220 V, MOD: YKT-24-6-236L | 775 | 4
11002012034176 | MOTOR CONDENSADOR, 1 TON, 220 V, MOD: YKT-25-6-51-3 | 829 | 3
950081144 | MOTOR CONDENSADOR, 110V ,MOD: ZKFN-37 10-7 ,V32 | 798 | 1
11002012034498 | MOTOR CONDENSADOR, 2 TON, 220 V, MOD: YKT-63-6-204L | 845 | 3
QMC-54-2CW | MOTOR CONDENSADOR, 220V ,MOD: QMC-54-2CW | 1085 | 1
811509338 | MOTOR CONDENSADOR, 220V ,MOD: ZKFN-37-10-3 ,V32 | 959 | 1
11002015006201 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON 110V , MODELO:ZKFP-20-8-113 | 1139 | 3
810664854 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON 110V, MODELO:YKFG-15-4-96L | 1049 | 1
11002012A04713 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON 110V,MODELO: YRLA-15-4-0003-290 | 785 | 10
11230003000171 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON 110V,MODELO: YYK18-4YH | 740 | 0
811071642 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON 220V, MOD: YKFG-15-4- 174L | 959 | 3
11230003000141 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON 220V, MOD: YYK18-4A | 1195 | 2
810589923 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON 220V, MODELO:YKFG-15-4-90L | 819 | 3
11002012A01231 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON 220V,MODELO: RPG20B | 945 | 1
11002015A01177 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON 220V,MODELO: ZKFP-58-8-1-5 | 1349 | 0
1501208908 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON MODELO:YYR20 | 795 | 4
11002015A00236 | MOTOR EVAPORADOR 1 TON, 220V, MODELO:WZDK20-38G(ZKFP-20-8-6) | 998 | 4
11230005000072 | MOTOR EVAPORADOR 1-2 TON 220V,MODELO:ZKFP-30-8-303L | 1419 | 6
11230005000013 | MOTOR EVAPORADOR 1.5 TON 220V, MOD: D-310-30-8 310V | 1295 | 15
11230003000144 | MOTOR EVAPORADOR 1.5 TON 220V, MOD: YYK30-41 | 1300 | 2
11002015000069 | MOTOR EVAPORADOR 1.5 TON 220V, MODELO: SIC-67FV-F146-1 | 989 | 1
11002012A02313 | MOTOR EVAPORADOR 1.5 TON 220V, MODELO: YKFG-28-4-6 | 869 | 11
810877600 | MOTOR EVAPORADOR 1.5 y 2 TON 220V, MODELO:YKFG-40-4-99 | 919 | 1
810763374 | MOTOR EVAPORADOR 1.5TON 220V MOD: RPG25L-1 | 995 | 4
11002015017672 | MOTOR EVAPORADOR 1.5TON 310DC MOD: ZKFP-30-8-297L | 995 | 8
320204009 | MOTOR EVAPORADOR 1TON 110V MOD: YDK14 4C | 585 | 1
810586274 | MOTOR EVAPORADOR 1TON 220V MOD: Y4S476A756L | 1539 | 1
11002015000150 | MOTOR EVAPORADOR 1TON 220V, MOD: ZKFP-13-8-4 310VCD | 985 | 7
11230005000031 | MOTOR EVAPORADOR 2 TON 220V, MOD: RD- 310-45-8K | 1395 | 1
11002015008646 | MOTOR EVAPORADOR 2 TON 220V, MOD: SIC- 55CVL-F159-1(WZDK58-38G) | 1285 | 0
11230003000137 | MOTOR EVAPORADOR 2 TON 220V, MOD: YYK50-4D | 1800 | 1
1501214501 | MOTOR EVAPORADOR 2 TON 220V, MOD: YYR30-4A5-PG | 1159 | 14
11002012A01151 | MOTOR EVAPORADOR 2 TON 220V,MODELO: RPG45B | 1089 | 4
11002015000297 | MOTOR EVAPORADOR 3 TON 220V, MOD: WZDK115-38GS-W(ZKFN-115-8-1) | 1198 | 2
11002015014771 | MOTOR EVAPORADOR, 2 TON , 220 V,MODELO: ZKFP-58-8-1-10 | 998 | 0
811394995 | MOTOR EVAPORADOR, 220V ,MOD: RA(AL)50A ,NEX 2023 | 929 | 1
4545 | MOTOR MEDIO USO | 300 | 0
1521210811 | MOTOR OSCILADOR 1 TON 110V, 220V, MOD: MP24AN | 180 | 8
11002010000143 | MOTOR OSCILADOR 1 TON 110V,220V, MODELO: MP24GA5 | 195 | 6
11230002000086 | MOTOR OSCILADOR 1 TON, MOD: 24BYJ48 | 210 | 6
810838655 | MOTOR OSCILADOR 1 TON, MOD: 24BYJ48-E22 | 269 | 8
11230002000152 | MOTOR OSCILADOR 1.5 TON 220V, MOD: 28BYJ48 | 210 | 5
810823081 | MOTOR OSCILADOR 1.5 TON 220V, MOD: 35BYJ46- E24 | 269 | 3
11002010000077 | MOTOR OSCILADOR 1.5 TON 220V, MOD: SM- 30-17-12-15 | 198 | 6
1521300101 | MOTOR OSCILADOR 1.5 TON MP35 | 145 | 5
1521240210 | MOTOR OSCILADOR 1.5 Y 2 TON 220V, MOD: MP35CP | 210 | 6
810863390 | MOTOR OSCILADOR 2 TON 220V, MOD: 35BYJ46- E24 | 269 | 4
11002010000049 | MOTOR OSCILADOR 2 TON 220V, MOD: MP30EA10 | 190 | 6
1521240212 | MOTOR OSCILADOR 2 TON 220V, MOD: MP35CJ | 210 | 3
11002010000015 | MOTOR OSCILADOR 2 TON, MOD: MP30EA4 | 185 | 5
LG02 | MOTOR OSCILADOR LG | 100 | 2
11002012004746 | MOTOR VENTANA 2 TON, 220V, MOD: YSK150- | 1800 | 0
MMD700L | MULTIMETRO DIGITAL CON CAPACITANCIA MIRAGE | 1100 | 9
XAIR034 | Manguera Drenaje Org Minisplit | 75 | 5
IHERE067 | Manometro Normal | 719 | 2
IHERE020 | Manometros Red Shadow | 989 | 2
123456784 | Modulo De Tarjeta Condensador 2 Ton X32 | 2600 | 0
12138000A33143 | PANEL DE CONTROL, LAVADORA SEMIAUTOMATICA 13KG, LMS013M | 659 | 1
124021984876 | PINTA EN AEROSOL BLANCO | 99 | 4
IHERE031 | PINZA CORTA CAPILAR | 149 | 3
IHERE053 | PINZA CORTA CAPILAR PREMIUM | 190 | 3
12238000000524 | POLEA DE FRENO, AVADORA SEMIAUTOMATICA, LMS022M | 189 | 6
12238000001822 | POLEA DE FRENO, LAVADORA SEMIAUTOMATICA 13KG | 195 | 5
12238000004101 | POLEA DE FRENO, LAVADORA SEMIAUTOMATICA 16KG | 195 | 8
12338000000050 | POLEA DE MOTOR, LAVADORA 13KG MIRAGE | 145 | 2
12338000000044 | POLEA DE MOTOR, LAVADORA 16KG MIRAGE | 145 | 2
12338000000051 | POLEA DE MOTOR, LAVADORA 17KG MIRAGE | 149 | 4
12338000000034 | POLEA DE MOTOR, LAVADORA 22KG MIRAGE | 149 | 2
USADO | PRODUCTO V/USADO | 250 | 46
12122000A78776 | REJILLA HORIZONTAL 2 TON, MOD: X2/XMAX/MAGNUM 19/MAGNUM 17 | 259 | 1
44020334 | RELAY 30A TIPO BOBINA 277VCA | 169 | 2
1 | REPARACION/CAMBIO DE RELEVADOR | 200 | N/A
12900101000235 | RESORTE DE TORSION, LAVADORA SEMIAUTOMATICA, 16 KG | 145 | 10
SENSOR | SENSOR ABSOLUB X | 80 | 4
11201007000060 | SENSOR AMBIENTE 10K OHMS | 145 | 9
8660411191K | SENSOR AMBIENTE EVAPORADOR 20K | 179 | 4
11201007000085 | SENSOR AMBIENTE EVAPORADOR MAGNUM 17 10K | 169 | 8
11201007000003 | SENSOR AMBIENTE EVAPORADOR X2 10K | 179 | 6
39000208 | SENSOR DE AMBIENTE 15K? MODELO: MQ0381M | 119 | 3
3900020721 | SENSOR DE AMBIENTE 15K? MODELO: MQ1803M | 145 | 2
11201007000282 | SENSOR DE AMBIENTE CONDENSADOR 10K? MODELO: MAGNUM 16 | 145 | 3
11201007002321 | SENSOR DE AMBIENTE CONDENSADOR 10K? MODELO: MAGNUM 17 | 145 | 3
810650742 | SENSOR DE AMBIENTE DE CONDENSADOR 10K? | 145 | 8
11201007003424 | SENSOR DE AMBIENTE EVAPORADOR 10 K? MODELO: EMC361N, EMC361P | 145 | 14
811047423 | SENSOR DE AMBIENTE EVAPORADOR 10K MOD: MOD: JUZ5.651.10011, NEX | 139 | 18
39000064 | SENSOR DE AMBIENTE EVAPORADOR 15K? | 145 | 3
112010070000005 | SENSOR DE DESCARGA 50K? MODELO: MAGNUM 17, INVERTER X | 245 | 11
810650743 | SENSOR DE DESCARGA 50K? MODELO: Q17 | 145 | 8
11201007003425 | SENSOR DE EVAPORADOR DE AMBIENTE 10K? | 145 | 0
11201007003447 | SENSOR DE EVAPORADOR DE POZO 10 K? MODELO: INVERTER X | 149 | 14
17438000001373 | SENSOR DE NIVEL DE AGUA MOD: QXB45, LAVADORA DIGITAL 22KG | 319 | 4
11201007000070 | SENSOR DE POZO 10K? MODELO: EFC181M | 145 | 2
390000592 | SENSOR DE POZO 20K OHMS | 149 | 15
3900007203 | SENSOR DE POZO 40K? | 245 | 5
3900020723 | SENSOR DE POZO 50K? MODELO CXF361L,CXC361L | 245 | 4
3900007206 | SENSOR DE POZO 50K? MODELO: MQ2403M | 259 | 4
810650744 | SENSOR DE POZO CONDENSADOR 10 K? | 145 | 3
11201007000006 | SENSOR DE POZO CONDENSADOR 10K? MODELO: CMC261U | 145 | 5
11201007000047 | SENSOR DE POZO CONDENSADOR 10K? MODELO: EPC361M, EPC601M, EPF361V, EPF541V | 145 | 5
11201007000136 | SENSOR DE POZO CONDENSADOR 10K? MODELO: MAGNUM 16, MAGNUM 17, LIFE + | 145 | 4
11201007002320 | SENSOR DE POZO CONDENSADOR 10K? MODELO: MAGNUM 17, INVERTER X | 145 | 4
11329013000103 | SENSOR DOBLE AMBIENTE 15K Y 20K POZO X32 | 319 | 1
390001302 | SENSOR DOBLE DE AMBIENTE 15K Y POZO 20K | 189 | 12
11201011000067 | SENSOR TRIPLE DE CONDENSADOR, DESCARGA 50K?, POZO 10K?, AMBIENTE 10K? MODELO: INVERTER X, MAGNUM 19 | 399 | 5
3900028034 | SENSOR TRIPLE MODELO: MQ1203M | 335 | 3
12938000001801 | SISTEMA DE SUSPENSION 1, LAVADORA AUTOMATICA 17 KG, LMA017D | 239 | 2
12938000001802 | SISTEMA DE SUSPENSION 2, LAVADORA AUTOMATICA 17 KG, LMA017D | 239 | 6
MBC1218G | SOPORTE METALICO PARA CONDENSADOR 1 Y 1.5 TON | 300 | 4
MBC1824G | SOPORTE METALICO PARA CONDENSADOR 1.5 Y 2 TON | 360 | 13
7503026191750 | Sensor Pozo 10k | 139 | 21
SOPMI03 | Soporte De Metal De Condensador De 1 A 5 Ton | 359 | 2
42010276 | TABLILLA DE CONEXION 3 TORNILLOS | 59 | 4
42010268 | TABLILLA DE CONEXION 4 TORNILLOS | 65 | 5
4201026201 | TABLILLA DE CONEXION 5 TORNILLOS | 69 | 1
11222031000616 | TARJETA CONDENSADOR, 1 TON 110V, CALEFACCIÓN, INVERTER 17 | 1795 | 1
11222031001089 | TARJETA CONDENSADOR, 1.5 TON, CALEFACCIÓN, INVERTER 17 | 2459 | 1
17122000002618 | TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON CALOR, 220V, X2 | 1185 | 1
17122000049085 | TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON FRIO 220V, LIFE 12 | 1095 | 0
17122000049088 | TARJETA DE CONDENSADOR 2 TON FRIO 220V, LIFE+ XPLUS | 1239 | 3
11222031000910 | TARJETA DE CONDENSADOR INVERTER 17 2 TON 220V | 2995 | 1
17120300005108 | TARJETA DE CONTROL PRINCIPAL MOD: US1-KC30/Y-FB(C2). JD.WS.NK.NK1, PARA MOD: MACC1221N | 495 | 2
950083227 | TARJETA DE EVAPORADOR ,220V ,EHF121S ,MOD: CHZ32G/DAPE2(R)M-K ,NEX 2023 | 1089 | 3
950057691 | TARJETA DE EVAPORADOR ,220V ,EHF181S ,MOD: CHZ45G/DAPE2(R)M-K ,NEX 2023 | 1039 | 6
17122000011979 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON 220v Magnum 16 | 819 | 1
17122000047483 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON CALOR 220V, LIFE 12/XPLUS | 595 | 2
17122000015524 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON CALOR, 220V, X2 | 695 | 4
17122000049155 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 110V, LIFE 12 PLUS | 589 | 5
811323601 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 110V, NEX, ESPECIFICACION: CHZ30G/CB1PE2(R)E1-K | 1225 | 3
811131054 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 110V, UVC INVERTER | 1199 | 1
811275749 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 110V, VOX INVERTER | 1179 | 1
30135967 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 110V, X3 | 725 | 1
300002061291 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 110V, XR | 695 | 2
17122000049160 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 220V, LIFE 12 PLUS | 710 | 4
17122000047072 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 220V, LIFE 12, XPLUS | 695 | 3
811323599 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 220V, NEX, ESPECIFICACION: CHZR30G/CB1PE2 (R) M1-K | 1229 | 3
811275748 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 220V, VOX INVERTER | 1170 | 1
300002061292 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 220V, XR | 769 | 4
811039089 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO 220V,Q17 | 849 | 1
17122000030311 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO, 110V, LIFE + | 595 | 3
17122000047481 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO, 110V, LIFE 12/XPLUS | 695 | 2
17122000A38913 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO, 110V, MAGNUM 21 | 785 | 1
17122000A35533 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO, 110V, MOD: MAGNUM 19 PLATINUM/MAGNUM 19 | 895 | 3
17122000029768 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO, 220V, LIFE + | 789 | 5
17122000A38911 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO, 220V, MAGNUM 21 | 845 | 1
17122000051722 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO, 220V, MAGNUM 22 | 819 | 3
30135966 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO, 220V, X3 | 459 | 2
17122000051885 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO,110V, INVERTER X 2021 | 785 | 2
17122000A15100 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO,110V, MAGNUM 17 | 898 | 2
13222009003890 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO,110V, MATT 17 | 795 | 1
810891123 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO,110V, Q17 | 789 | 1
17122000046439 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO,110V,INVERTER X | 610 | 2
13222009003787 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO,220V, MaTT 17 | 589 | 1
17122000051886 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON FRIO,220V,INVERTER X 2021 | 689 | 3
17122000029492 | TARJETA DE EVAPORADOR 1 TON, CALOR, 220V, LIFE + | 689 | 2
17122000024475 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON (1 Ton) X2 | 859 | 5
17122000024197 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON CALOR, 220V, LIFE + | 695 | 3
17122000021368 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V, LIFE + | 1189 | 2
17122000049143 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V, LIFE 12 PLUS | 719 | 4
17122000046908 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V, LIFE 12, XPLUS | 589 | 5
811018945 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V, Q17 | 839 | 1
811222425 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V, UVC INVERTER 2020 | 949 | 1
300002061289 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V, XR | 495 | 2
811303602 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V,UVC INVERTER 2021 | 798 | 1
811275745 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V,VOX INVERTER | 1259 | 1
30135987 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO 220V,X3 | 829 | 4
17122000054562 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO, 220V, LIFE 12 2022 | 595 | 4
17122000A34112 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO, 220V, MAGNUM 19 (CON ARNES) | 849 | 3
13222009003786 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO, 220V, MaTT 17 | 695 | 1
17122000044544 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO,220V, INVERTER X | 669 | 3
17122000052230 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON FRIO,220V,INVERTER X 2021 | 598 | 2
13222009003715 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 TON SOLO FRIO, 220V, MaTT 17 | 695 | 1
811325222 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5 y 2 TON FRIO 220V, NEX,ESPECIFICACION:CHZ50G/CD1PE2(R)M1-K | 1169 | 1
17122000051947 | TARJETA DE EVAPORADOR 1.5TON FRIO 220V MAGNUM 22 | 819 | 1
17122000055408 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON CALOR 220V, LIFE 12 PLUS 2022 MOD ELC261E | 649 | 3
17122000055806 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO 220V, LIFE 12 PLUS 2022 MODELO: ELF261T | 649 | 4
17122000047700 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO 220V, LIFE 12, XPLUS | 719 | 7
13222009003889 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO 220V, MaTT 17 | 768 | 1
300002061286 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO 220V, XR | 795 | 2
17122000044687 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO 220V,INVERTER X | 719 | 4
811275746 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO 220V,VOX INVERTER | 1257 | 1
13222009003881 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO, 220V, INVERTER 17 | 889 | 2
17122000021628 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO, 220V, LIFE + | 689 | 4
17122000055471 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO, 220V, LIFE 12 PLUS 2022, MOD: ELF261E | 859 | 2
17122000A35534 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO, 220V, MAGNUM 19/MAGNUM 19 PLATINUM | 869 | 5
17122000052004 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO, 220V, MAGNUM 22 | 798 | 3
17122000052237 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO,220V, INVERTER X 2021 | 759 | 3
17122000A15048 | TARJETA DE EVAPORADOR 2 TON FRIO,220V, MAGNUM 17 | 875 | 5
30135996 | TARJETA DE EVAPORADOR 2TON 220V X3 | 745 | 5
17122000024477 | TARJETA DE EVAPORADOR 2TON CALOR 220V X2 | 839 | 6
17122000A39030 | TARJETA DE EVAPORADOR 3 TON CALOR, 220V, MAGNUM 17 | 1085 | 0
17122000A14435 | TARJETA DE EVAPORADOR 3 TON CALOR, 220V, MAGNUM 17 | 1189 | 4
17222700A01273 | TARJETA DE EVAPORADOR 3 TON CALOR, 220V, PISO TECHO CI MAGNUM SERIES | 1249 | 1
17122700A01129 | TARJETA DE EVAPORADOR 3 TON CALOR, 220V, PISO TECHO CI MAGNUM SERIES | 1659 | 1
MUP008P | TARJETA DE EVAPORADOR UNIVERSAL MIRAGE | 360 | 59
300002061285 | TARJETA DE EVAPORADOR XR 2 TON 220V | 539 | 2
950057692 | TARJETA DE EVAPORADOR, 220V ,EHF261S ,MOD: CHZ53G/DAPE2(R)M-K ,NEX 2023 | 1125 | 5
950084594 | TARJETA DE EVAPORADOR, 220V, EHC121S, MOD: CHZR32G/DAPE2(R)M-K, NEX 2023 | 1089 | 1
950080043 | TARJETA DE EVAPORADOR, 220V, EHC181S, MOD: CHZR44G/DAPE2(R)M-K, NEX 2023 | 1049 | 1
950081158 | TARJETA DE EVAPORADOR, 220V, EHC261S, MOD: CHZR63G/DAPE2(R)M-K, NEX 2023 | 1125 | 1
950082572 | TARJETA DE EVAPORADOR,110V ,MOD: CHZ32G/DAPE2V(R)M-K ,NEX 2023 | 1089 | 3
950082399 | TARJETA DE EVAPORADOR,110V ,MOD: CHZR32G/DAPE2V(R)M-K ,NEX 2023 | 1089 | 3
11222014000650 | TARJETA DISPLAY INVERTER 17, MATT 17, XLIF | 419 | 2
17122000053593 | TARJETA DISPLAY INVERTER X 2021 | 419 | 0
17122000A14387 | TARJETA DISPLAY LIFE + | 449 | 3
17122000047923 | TARJETA DISPLAY LIFE 12 PLUS | 259 | 4
17222000A07228 | TARJETA DISPLAY LIFE 12 Y XPLUS | 289 | 1
17222000A18788 | TARJETA DISPLAY LIFE+ | 435 | 1
811040192 | TARJETA DISPLAY UVC INVERTER | 395 | 0
810765184 | TARJETA DISPLAY UVC INVERTER 2022 | 429 | 1
17220300A18008 | TARJETA DISPLAY VENTANA MOD: MACC2421N BLU PLU | 295 | 3
17220300A18112 | TARJETA DISPLAY VENTANA MOD:MACC0811N BLU PLUS | 290 | 0
17220300A18111 | TARJETA DISPLAY VENTANA MOD:MACC0811N BLU PLUS | 290 | 5
17220300A21951 | TARJETA DISPLAY VENTANA MOD:MACC1211N SOLO | 290 | 1
11222014000608 | TARJETA DISPLAY XLIFE 2021 | 490 | 3
300001000037 | TARJETA DISPLAY XR | 325 | 4
17122000A13927 | TARJETA DISPLAY, MAGNUM 17,19 | 289 | 7
811322955 | TARJETA DISPLAY, MOD: NEX | 659 | 1
17122000006863 | TARJETA DISPLAY, X2 LIFE 12 | 245 | 4
30135991 | TARJETA ELECTRONICA, X3 (2012), 1.5 TON, CAL | 795 | 1
811325221 | TARJETA EVAPORADOR 1.5 TON CALOR 220V, NEX, ESPECIFICICACION: CHZR52G/CD1PE2(R)M1-K | 1285 | 2
11222009004191 | TARJETA EVAPORADOR, 1 TON 220V S/FRIO Y CALOR, X32 | 1095 | 1
17122000008498 | TARJETA INVERSORA DE EVAPORADOR 3 TON CALOR, 220V, PISO TECHO CI MAGNUM SERIES, MOD: EPC361M | 1049 | 2
17120300003823 | TARJETA PRINCIPAL 1.5 TON FRIO, 220V, VENTANA BLU PLUS, MOD: MACC1821N | 759 | 2
17122000055343 | TARJETA PRINCIPAL CONDENSADOR CI MAGNUM MODELOS CLC361N | 5819 | 1
17122000060137 | TARJETA PRINCIPAL DE CONDENSADOR, 1 TON, 220V, CALOR, INVERTER X | 1559 | 1
17122000061205 | TARJETA PRINCIPAL DE CONDENSADOR, 1.5 TON, 220V, CALOR, INVERTER X | 2200 | 1
17122000062776 | TARJETA PRINCIPAL DE CONDENSADOR, 2 TON, 220V, FRIO, INVERTER X | 2150 | 1
17122000062533 | TARJETA PRINCIPAL DE EVAPORADOR, 1.5 TON, 220V, FRIO, INVERTER X | 795 | 1
17122000062658 | TARJETA PRINCIPAL DE EVAPORADOR, 2 TON, 220V, FRIO, INVERTER X | 895 | 1
TARJETA | TARJETAS V/MODELOS | 400 | 9
11330024000004 | TRANSFORMADOR MOD: TDB-6-B4-4 | 185 | 10
11330024000007 | TRANSFORMADOR MOD: TDB-6-B5-PTC | 298 | 2
11203103000013 | TRANSFORMADOR MOD: TF1-D30-2F | 195 | 0
11203103001073 | TRANSFORMADOR MOD: TF1-D550-1F | 259 | 5
11203103000206 | TRANSFORMADOR MOD: TF2-G30-1F | 229 | 2
11203103000014 | TRANSFORMADOR MOD: TF2-G55-1F | 245 | 4
10352039 | TURBINA DERECHA EVAPORADOR 52.3 CM X DIAMETRO 10.8 CM (Ext) | 395 | 3
10454101 | TURBINA EVAPOPRADOR 65X9CM (EXT) | 495 | 3
11220513000065 | TURBINA EVAPORADOR 55.8 CM X DIAMETRO 9.7 CM(INT) | 645 | 10
13220513000022 | TURBINA EVAPORADOR 56CM X 9.7CM | 719 | 5
10352066 | TURBINA EVAPORADOR 58 CM X 9.3 CM (INT) | 495 | 16
10352059 | TURBINA EVAPORADOR 58 CM X 9.5 CM (EXT) | 549 | 1
810822897 | TURBINA EVAPORADOR 58CM X 9.7CM (EXT) | 669 | 5
12100102000044 | TURBINA EVAPORADOR 60.5 CM X DIAMETRO 9.5 CM (Int) | 459 | 14
12100102A00187 | TURBINA EVAPORADOR 60.8 CM X DIAMETRO 9.6 CM (Int) | 459 | 14
810848145 | TURBINA EVAPORADOR 61 CM X DIAMETRO 9 CM | 649 | 8
10352005 | TURBINA EVAPORADOR 61.5 CM X DIAMETRO 9.2 CM (Int) | 580 | 3
13220513000024 | TURBINA EVAPORADOR 64.7CM X 9.2CM | 595 | 1
11220513000066 | TURBINA EVAPORADOR 66CM X 10.7CM | 589 | 0
209990000112 | TURBINA EVAPORADOR 68 CM X DIAMETRO 10 CM (Ext) | 579 | 4
811471862 | TURBINA EVAPORADOR 70 X 11 CM | 640 | 3
810822896 | TURBINA EVAPORADOR 70.6 CM X DIAMETRO 10.6 CM ( Ext) | 699 | 7
810579362 | TURBINA EVAPORADOR 71 CM X DIAMETRO 10.7 CM (Ext) | 669 | 4
12100102000131 | TURBINA EVAPORADOR 75.8X 9.8(INT) | 639 | 12
12100102000002 | TURBINA EVAPORADOR 78 CM X DIAMETRO 10.5 CM (Int) | 745 | 4
810625031 | TURBINA EVAPORADOR 78 CM X DIAMETRO 10.8 CM (Ext) | 745 | 5
811422351 | TURBINA EVAPORADOR 78 X 11 CM | 699 | 3
12100102000018 | TURBINA EVAPORADOR 81.8 CM X 10.8 CM (EXT) | 715 | 5
10352057 | TURBINA EVAPORADOR 83CM X 10.8CM (EXT) | 445 | 0
11220513000059 | TURBINA EVAPORADOR 84CM X 10.7CM (INT) | 749 | 6
12100102000084 | TURBINA EVAPORADOR 95.5 CM X DIAMETRO 11.8 CM (Int) | 869 | 1
11220513000070 | TURBINA EVAPORADOR 98x10cm (INT) | 795 | 3
12100102000013 | TURBINA EVAPORADORA 80.8 CM X DIAMETRO 8.5 CM (Int) | 739 | 3
10352040 | TURBINA IZQUIERDA EVAPORADOR 52.3 CM X DIAMETRO 10.8 CM (Int) | 395 | 4
122001010000005 | TURBINA PISO TECHO 22.5CM X 34.5CM 1.2CM | 695 | 2
12100103000052 | TURBINA VENTANA 20.3 CM X ANCHO 7.7 CM(0.8) | 990 | 3
TACONCOMP | Tacones Compresor 12-24btu XPZA | 30 | 56
17122000A15101 | Tarjeta De Evaporador Magnum 17 Y 19 220v | 995 | 1
17122000011004 | Tarjeta De Evaporador Mirage Magnum 16 1 Tonelada 220v Solo Frío | 885 | 1
IZ100103000010 | Turbina De Ventana 200x108-1 | 359 | 1
897564 | Turbina Lg | 900 | 1
IHERE041 | Unimanometro R134,R410,R22,R404 Ice Shadow | 310 | 5
853577008258 | Unimanometro Sencillo R134, R22, R404, R410 | 295 | 3
37103575623 | Vacuometro Digital VGM-760 | 3119 | 1
IHERE046 | Valvula P-Lata Premiun | 139 | 3
653981871994 | Valvula Pinchadora1/4-3/8/5/16 | 95 | 4
IHERE054 | Valvula Seguridad Azul R22 | 215 | 4
IHERE055 | Valvula Seguridad Roja 410A | 215 | 4